重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务

项目编号：TYC（询）2024-044

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二四年七月

目录

第一篇 采购公告	- 2 -

第二篇 采购项目技术及商务要求	- 4 -

第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 8 -

第四篇 投标人须知	- 10 -

第五篇 投标文件部分内容格式及附件	- 14 -

# 第一篇 采购公告

根据重庆市铜梁区人民医院研究决定，现对“职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务”项目进行询价采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。现将有关采购事宜公告如下：

一、项目采购清单

（一）项目名称：职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务；

（二）项目编号：TYC（询）2024-044

（三）项目最高采购限价：10.56万元

（四）定标办法：最低评标价法。

二、投标人资质

（一）有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

说明：

1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

三、询价采购文件的获取及报名截止时间、地点

询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

无预报名。

四、递交投标文件及开标时间、地点

（一）递交投标文件时间：2024年 8月22日15：00至15：30，逾期不予受理。

（二）递交投标文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

（三）开标时间：2024年8月22日17:00。

（四）开标地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

五、项目联系人及电话

采购单位联系人及电话：张老师   胡老师  023--45651331。

六、监督管理

本项目采购过程由重庆市铜梁区人民医院纪委办或者审计负责全程参与，接受社会监督。

七、解释权

本项目询价采购文件由重庆市铜梁区人民医院采购办负责解释。

# 第二篇 采购项目技术及商务要求

一、采购项目基本情况及限价

| 项 目 名 称 | 数量 | 预算单价限价（万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务 | 24次 | 0.44 | 10.56 | 医院职工食堂和营养食堂的油烟管道清洗每月各一次，共24次。 |
| 总金额 |  |  | 10.56 |  |

二、服务内容及要求

（一）服务内容

医院职工食堂和营养食堂的油烟管道清洗每月各一次，计为2次，全年共计24次。

（二）服务要求

1.服务技术要求

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟大数据平台、运维 | （1）提供铜梁区人民医院油烟在线监控系统软件平台和终端数据库信息的运维。 （2）需定期为采购人提供软件版本升级 （3）供应商承诺中标后3个工作日内，依托现有大数据平台开发建立铜梁区人民医院餐饮油烟大数据小程序，将PC平台数据和手机端小程序数据打通，在运行维护过程中需将清洗数据，实时上传到手机端小程序，便于采购人在过程中实时查验清洗数据。 ### （4）开发完成后需建立重庆市铜梁区人民医院油烟净化设施运行维保台账（纸质版、电子版）和接入到铜梁区生态环境局“餐饮油烟管理系统”，在运行过程中通过铜梁区生态环境局“餐饮油烟管理系统”实时能查看到我院食堂各项排放指标，同时维保过程中的数据（包含维护餐饮企业基础信息、维护提醒、油烟净化设备维护开展时间、地点、照片等）及时上传至铜梁区生态环境局“餐饮油烟管理系统”，确保能够通过管理系统远程随时查看清洗维护质量和进度等情况。 | 项 | 1 |
| 2 | 在线监测设备运维 | ### 供应商需定期检查设备通信、传输、功能等，确保在线监测设备正常运行，有效采集餐饮单位油烟浓度、非甲烷总烃等相关数据。 | 套 | 2 |
| 3 | 在线监测设备物联网卡流量费 | 100M/月 | 套 | 2 |
| 4 | 清洗服务费 | 清洗彻底，保持管道通畅：烟罩烟道清洗后90%以上可以见到烟道原本的内壁铁皮色，不留有块状顽固的油渍，灶台的表面无油污且光亮整洁，电机底部没有沉淀的油渍，管道外部没有油渍和顽固的油垢 | 项 | 12 |

2.餐饮油烟管理系统平台运维技术要求以下功能需定期升级

| 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 用户权限管理 | - 1.至少分为三级用户权限管理，包括超级管理员、专职管理员、食堂管理员； - 2.上级管理员实现下一级管理员的增、删、改、查的功能； - 3.不同权限管理员对菜单以及菜单中各项操作的权限不一样。 |
| 地图模式 | - 1.在线监控仪必须具备GPS自动定位功能，实时在电子地图上显示油烟监测点所在的位置及状态信息； - 2.点击地图定位图标，可弹出食堂监控数据信息及图片信息，包括食堂名称、设备编号、联系人、联系电话、通信状态、净化器及风机状态、实时浓度、运行状态等； - 3.对油烟监测点处于不同的状态设置不同颜色的图标表示，红色为超标食堂、绿色为正常食堂、灰色为离线食堂； - 4.可进行方向导航，显示比例可放大或缩小。并可根据当前显示范围的大小，显示/隐藏相应的地图显示信息； - 5.进行地图的浏览、平移，上下左右移动等，实现对地图的人工移动显示和浏览操作。 |
| 列表模式 | - 1.列表显示全部油烟监测点实时油烟浓度数据、净化器、风机开关状态及监控设备状态； - 2.可通过选择条件实现筛选，选择在线或离线设备； - 3.列表显示包括食堂名称、油烟浓度、监控设备状态、油烟净化器及风机的运行状态信息； - 4.可查看每个监测点的详细信息，包括实时数据、历史数据、删除操作； - 5.食堂流动性强，管理员账号可选择从列表删除食堂，也可从列表直接进入食堂实时监控界面和历史数据查询界面； 6.列表查询结果可直接导出excel文档，包括食堂名称、负责人、联系方式、地址、油烟浓度、运行状态、油烟净化器状态、风机状态信息； |
| 实时数据 | - 1.通过数据查询功能可实时查看每秒钟油烟、颗粒物及非甲烷总烃排放浓度曲线，三种污染物分不同的颜色显示； - 2.实时统计并显示油烟浓度实时值及10分钟滑动均值、颗粒物浓度10分钟滑动均值、非甲烷总烃浓度10分钟滑动均值； - 3.通过生动图标可实时查看净化器工作状态、风机开关状态； - 4.电流表图标查看净化器实时工作电流。 |
| 历史数据 | - 5.通过选择历史日期、时段可查看食堂该时段油烟、颗粒物、非甲烷总烃历史浓度曲线； - 6.自动统计所选时段油烟浓度均值及最小值、最大值； - 7.可通过电流曲线查看时段内电流波动曲线； - 8.可查看油烟净化器开关运行状态曲线、风机开关运行状态曲线，并自动统计油烟净化器及风机的开机时长、运转率。 |
| 基础信息 | - 1.具备基础信息备案管理功能。 - 2.可通过食堂名称、设备编号实现关键字搜索； - 3.自动生成食堂信息表，实现对食堂信息管理查询； - 4.通过食堂信息列表，可实现对食堂基本信息的快速了解，包括食堂名称、地址、设备编号、区域、规模、联系人、联系方式； - 5.可导出食堂信息excel文档。 |
| 超标统计 | - 1.软件平台可自动统计日超标、月超标食堂； - 2.可通过选择日期或月份查询当天或当月超标食堂信息，自动生成超标食堂列表，包括食堂名称、超标浓度、超标次数、超标时段等信息； - 3.可自动统计每月超标食堂超标天数； - 4.可通过食堂名称关键字进行搜索食堂； - 5.自动统计系统超标食堂数量及软件平台食堂总数； - 6.可直接导出报表，对各行政区的净化能力合格率、运转率进行同比、环比分析，形成月度、季度、年度报告，为评估对食堂的排污管理工作提供参考数据。 - 7.可通过后台设定超标阈值及超标统计时间，默认为10分钟滑动均值不超过1.0mg/m3； - 8.可通过超标食堂列表点击进入查看该食堂实时数据及历史数据； - 9.根据超标统计信息可实现预警管理： - 当食堂产生一条预警信息后，平台自动短信推送至食堂负责人自行排查； - 如预警未消除，平台自动短信推送至属地工作人员进行处理； - 如预警仍未消除，可上报至执法部门进行执法。 - 10.可实现手动超标预警解除； - 11.查询结果可导出excel文档，包括超标食堂名称、区域、联系人、联系方式、地址、超标浓度、超标次数、超标时段。 |
| 报表 | - 1.自动统计并生成日报表、月报表，可通过区域、食堂名称、日期进行关键字搜索； - 2.自动生成包括一览表、运转率统计报表； - 3.一览表包括运转率低于60%的食堂数量和未开净化器食堂数量，以及所占百分比； - 4.运转率统计报表包括油烟净化器开机时长、风机开机时长、运转率； - 5.查询结果可导出excel文档，包括食堂名称、规模、地址、区域、联系人、联系方式、微信号、排风量、净化器在线时长、风机在线时长、运转率、日期。 |
| 清洗维护 | - 1.具备清洗维护管理功能。 - 2.系统自动生成、创建清洗维护食堂列表，包括食堂名称、区域、清洗维护周期、清洗合同周期、上一次清洗维护日期、距离下一次清洗维护倒计时、清洗合同签约日期、清洗费用等信息； - 3.可通过区域筛选食堂，也可通过食堂名称关键字搜索食堂； - 4.可通过清洗合同是否超期、清洗维护周期是否超期等条件进行筛选食堂； - 5.可创建清洗维护合同，包括食堂清洗周期、合同周期、费用等信息，创建合同后列表自动更新清洗合同签约日期； - 6.每次清洗维护完成后，可添加清洗记录，包括清洗单位名称、操作员、清洗内容描述、上传清洗报告照片等，上传后列表自动更新上一次清洗维护日期； - 7.系统自动生成食堂清洗台账，包括每次清洗单位、清洗维护人员、维护日期清洗报告照片等； - 8.自动监控管理食堂清洗维护合同，并实现倒计时及预警管理； - 9.自动统计记录食堂清洗维护周期及清洗维护记录，包括设备清洗周期及倒计时预警管理； - 10.查询结果可导出excel文档，包括食堂名称、区域、清洗维护周期、清洗合同周期、上一次清洗维护日期、距离下一次清洗维护倒计时、清洗合同签约日期、清洗费用等信息； - 11.提供数据采集设备清洗、故障等相关台账月度报表。 |
| 食堂备案 | - 1.可实现食堂信息备案上传，包括食堂基本信息、排烟系统基本情况、油烟治理设备安装情况、油烟治理设备维护情况、油烟在线监控仪安装情况； - 2.能实现图片上传管理，包括食堂信息图片及第三方检测报告。 |
| 密码修改 | - 1.可实现用户密码修改。 |
| 用户管理 | - 1.可通过时段检索用户，也可通过关键词搜索用户； - 2.超级管理员可通过注册添加区域街道管理员实现分区域管理； - 3.上级管理员可实现对下级账户的增加、修改、删除等操作，也可实现批量删除操作； - 4.添加注册账户须填写账户类型、所属区域、用户名、电话、密码、邮箱、食堂名等信息； - 5.注册的用户账号登录后可实现对本食堂及设备进行管理。 |
| 设备管理 | - 1.通过用户关键词搜索及设备编号关键词搜索，可实现设备绑定管理； - 2.也可通过关键词实现设备的信息查询，包括所属食堂、区域、联系人、联系电话； - 3.因食堂流动性大，可实现设备与食堂的解绑。 |
| 维护联系 | 可快速获取运营维护联系电话，公司7×24小时技术支持在线。 |
| 数据共享 | 确保数据可接入铜梁区生态环境局“餐饮油烟管理系统平台”。 |

说明：投标供应商须在响应文件中提供包含“餐饮油烟管理系统”相关《计算机软件著作权登记证书》复印件、符合上述功能要求的“餐饮油烟管理系统”平台功能截图。

3.人员及设备场地要求

（1）为保证服务质量，投标供应商需设立1名项目总负责人。

（2）为保证服务质量，投标供应商至少具有维护人员4名，人员需持有电工证的至少2人，安全员C证至少2人，且经过严格培训，熟练掌握维护流程。

（3）固定作业车辆2辆（提供车辆行驶证及可调度该车辆证明文件）、油烟设备清洗系统（油烟设备清洗系统需取得国家知识产权局相关专利，提供证书复印件，中标后提供原件核验）

（4）要有固定清洗场所（提供场地规划布置平面图，不低于100㎡）、固定作业车辆2辆（提供车辆行驶证及可调度该车辆证明文件）、油烟设备清洗系统（油烟设备清洗系统需取得国家知识产权局相关专利，提供证书复印件，中标后提供原件核验）、合理的污水和固废处理设施和设备，场地配置好后报采购人核验，如场地未达到要求，采购人有权要求供应商进行整改直至符合要求。

- 三、商务要求

（一）服务时间、地点

1.服务时间：合同签订7天内完成第一次清洗，具体每月清洗时间同采购人协商。

2.服务地点：职工食堂和营养食堂。

（二）验收方式

成交人完成相应设施设备的清洗后，由采购人按招投标文件要求对此次服务进行验收，验收合格后双方签字确认。

（三）报价要求

1.投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

2.本次报价为人民币报价，包含：清洗服务费、人工费、材料费、税金等所有一切费用。

（四）付款方式

完成清洗并出示合格证明后按月支付。

（五）其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4.若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。

# 第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1.本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。

2.所投项目中超过本项目对应最高采购限价的投标报价为无效投标报价。

3.若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1.询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2.若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3.若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，也可重新招标。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（二）投标人超出营业范围投标的；

（三）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的；

（五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（六）投标文件未按照采购文件第五篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（十一）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的。

四、废标条款

（一）符合专业条件或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的投标报价超过了采购人的预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# 第四篇 投标人须知

投标人应仔细阅读本询价采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本询价采购文件中的所有规定和要求。

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标文件构成要件及顺序

（一）商务技术标

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；投标人基本账户开户许可证；

2.法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；

3.法定代表人授权委托书（格式详见第五篇）（若法定代表人亲自参加投标会的，则此项不提供）；

4.生产相关证明资料及检测报告

5.商务要求应答承诺书（格式详见第五篇）；

6.技术要求响应/偏离表；

7.质保、售后服务承诺书（格式自制）；

8.投标人基本情况简介等其它相关资料；

9.产品图样及相关资料。

- （二）经济标

1.《投标承诺函》（格式详见第五篇）。

2.《投标报价表》（格式详见第五篇）

三、投标文件的制作

（一）投标人应按投标文件“商务技术标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录，将“商务技术标”、“经济标”独立装订成册。

（二）投标文件份数。“商务技术标”正本1份，副本3份，“经济标”正本1份，副本1份；正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务技术标”文件正副本装入“商务技术标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务技术标”、“经济标”、 “投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。投标文件未密封完整，可视为无效投标，采购人有权废除该供应商本次投标资格。
    （八）投标人未按要求装订、标记投标文件、密封不完整的或不符合以上投标文件制作（一）至（七）条中任何一要求，造成投标文件误投、提前启封、密封不完整等情况，可视为无效投标，采购人有权废除该供应商本次投标资格，造成的一切后果由投标人自行负责。

四、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1.投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务技术标、经济标）；

2.投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）；

五、履约保证金

本项目无履约保证金。

六、询价开标程序

（一）依法成立项目询价小组。

（二）召开询价小组成员会议。

（三）由会议主持人清点投标单位、现场监督人员。

（四）由询价会现场宣读开、评标纪律。

（五）开启投标人编制的“商务技术标”文件袋，由询价小组对投标人提交的全部投标资料进行全面审查。

(六)开启投标人编制的“经济标”文件袋，由工作人员当众宣读投标人《投标报价表》中的投标报价，并按照本询价采购文件规定的定标办法确定成交候选人排序。

(七)由询价小组、现场监督人员对询价采购结果进行签字确认。

（八）询价小组当场宣布本项目询价采购成交候选结果。

（九）由本项目询价会主持人宣布询价会议结束。

七、采购结果公示

（一）采购结果公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）采购人向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）若公示期内收到书面质疑，采购人将按相关规定办理。

八、合同签订及备案

（一）中标人应在接到《中标通知书》《履约保证金缴纳通知》后，及时完善本项目履约保证金手续并与采购人签订合同。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《中标通知书》中明确的各项要求保持一致。

（二）违约责任：如成交人违约，则成交人的履约保证金自动转为违约金；其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。

（三）合同至少一式伍份：采购人肆份、成交人壹份。

# 第五篇 投标文件部分内容格式及附件

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

投标承诺函

重庆市铜梁区人民医院:

我方收到贵方制发的《职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务》【TYC（询）2024-044】询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1.我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2.我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4.我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5.如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年  月  日

投标报价表

投标单位名称：

| 项目名称 | 投标报价（万元） |
| --- | --- |
| 职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务 |  |
| 投标总报价 | 大写： |
| 本次报价为人民币报价，包含：清洗服务费、人工费、材料费、税金等所有一切费用。 |  |

填报说明：

1.投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2.投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年  月  日

投标报价明细表

项目名称： 职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务

项目编号：TYC（询）2024-044

投标单位名称：

| 项目名称 | 数量 | 单价限价（万元） | 单价报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务 | 24 | 0.44 |  |
| 本次报价为人民币报价，包含：清洗服务费、人工费、材料费、税金等所有一切费用。 |  |  |  |

填报说明：

- 一、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

二、投标人如有变更、修改本《投标报价明细表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人身份

证明书

重庆市铜梁区人民医院:

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件正、反面

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人授权

委托书

重庆市铜梁区人民医院:

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的 ______________（姓名）（联系电话：___________）为我公司代理人，以本公司的名义参加《职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务》【TYC（询）2024-044】项目的投标活动。代理人在本项目询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人身份证复印件正、反面

投标人（公章）：

年 月 日

商务要求应答承诺书

重庆市铜梁区人民医院：

根据你方制发的《职工食堂和营养食堂油烟管道清洗服务》【TYC（询）2024-044】采购文件，我方针对采购文件第二篇“采购项目商务要求”的内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意采购文件中提出的关于采购项目的各项商务要求。其中，我方承诺优于采购项目商务要求的内容如下：

1.

2.

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

封面

在2024年    月    日  :  之前不得启封

注：此页需粘贴在投标文件袋的封面上。

投 标 文 件

经济标

项目编号:

项目名称：

投标单位：

在2024年    月    日  :  之前不得启封

注：此页需粘贴在投标文件袋的封面上。

投 标 文 件

商务技术标

项目编号:

项目名称：

投标单位：