重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：医用内窥镜摄像系统（宫腔镜工作站）（三次）

项目编号：TYC（询）2024-058

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二四年十一月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 1 -

一、询价内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、询价有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 2 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 3 -

一、项目一览表	- 3 -

二、技术参数	- 3 -

第三篇  询价项目服务需求	- 6 -

一、供货时间、地点及验收方式	- 6 -

二、产品包装和运输要求	- 6 -

三、履约验收	- 6 -

四、质量保证售后服务需求	- 8 -

五、报价要求	- 8 -

六、付款方式	- 9 -

七、违约责任	- 9 -

八、其他	- 9 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 10 -

一、采购程序	- 10 -

二、评定成交的标准	- 11 -

三、无效报价	- 11 -

四、采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 13 -

一、询价费用	- 13 -

二、询价通知书	- 13 -

三、报价要求	- 13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、履约保证金	- 14 -

七、关于质疑和投诉	- 15 -

八、签订合同	- 16 -

九、投标文件的递交和处置	- 16 -

第六篇  合同草案条款	- 17 -

第七篇  响应文件格式要求	- 25 -

一、经济部分	- 27 -

二、技术（质量）部分	- 29 -

三、服务部分	- 31 -

四、资格条件及其他	- 33 -

五、其他资料	- 38 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市铜梁区人民医院对“医用内窥镜摄像系统（宫腔镜工作站）（三次）”项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用内窥镜摄像系统（宫腔镜工作站）（三次） | 1套 | 45 | 45 | 妇科 |

## 二、资金来源

自筹。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）投标人具有有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人应具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

2.投标产品属于医疗设备的须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》及附件等全套资料。

3.投标产品生产厂家的有效期的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

4.所投产品为进口产品或国产品牌的供应商须具有生产厂家逐级授予的有效代理授权书。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

## 四、询价有关说明

（一）询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上免费下载。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市铜梁区人民医院官网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名：

1.报名方式：发送电子件报名表及报名表中所要求的资料。

2.报名QQ邮箱：497623796。

3报名截止时间：即日起至2024年12月17日17:00（工作时间内）。。

（五）递交响应文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三

（六）提交响应文件截止时间：2024年12月18日14：30至15：00，逾期不予受理。

（七）评审开始时间：2024年12月18日北京时间17：00。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市铜梁区人民医院官网（http://www.cqstlqrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、联系方式

联系人：张老师

电  话：023-45651331

地  址：重庆市铜梁区东城街道中兴东路528号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用内窥镜摄像系统（宫腔镜工作站）（三次） | 1套 | 45 | 45 | 妇科 |

## 二、技术参数

（一）医用内窥镜摄像系统及摄像头：

1.采用≧3组独立的CMOS 图像传感技术，像素分辨率：≧3840(H)×2160(V)，水平线分辨率：≥2100线，最低照度：F1.4下≤1.6lux，摄像头进液防护等级：≧IPX8

2.具有图像冻结、白平衡（AWB）、用户模式选择、镜像、垂直翻转、旋转、照度调整、锐度调整、黑平衡（ABB）等功能。

3.摄像头焦距：14~32mm，摄像头像素：≧4K (3840x2160)

4.接口：C型，可广泛兼容不同规格的光学硬镜

5.具备大视野，无损放大功能

6.消毒方式：可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡、低温等离子等多种消毒

（二）内窥镜LED冷光源

1.电气安全类别：≥BF 型，光源色温：3000K-7000K；光源使用时间：≥30000小时；色彩显示指数：≥90

2.输出总光通量：≥1000Lm；亮度多档可调节

3.导光束接口可兼容其他品牌导光束，提供多种卡扣套件

4.可匹配各类硬性光学内窥镜和纤维内窥镜

（三）液晶医用监视器

1.4K全高清，尺寸≧31寸，分辨率（水平*垂直）：≧4096 * 2160像素，像素效率：99.99%

2.亮度（面板规格）：≧770cd/m²（典型值），对比度：1450:1，色彩：约10.73亿色

3.视角（面板规格）：89°/89°/89°/89°（典型）

4.伽马：1.8,2.0,2.2,2.4,2.6，DICOM，Highlight

5.输入：HDMI*1，DVI-D*1，SDI输入（BNC*5,3G/HD/SD-SDI），串行遥控（LAN）

6.输出：DVI-D，SDI（BNC*5）直流5V/12V输出

（四）内窥镜子宫膨腔泵

1.安全分类：I类BF型或更优，噪声：≤55dB(A)

2.压力可调节设定，≥5Kpa～20Kpa或50-400mmHg

3.流量可调节设定，流量设定范围≧100ml/min-500ml/min

4.运行方式：压力传感设计，无需更换膜片

5.可显示各种功能数据（包含但不限于设定流量、设定压力、实际压力等）

（五）一体式手术检查镜（高清）及配套手术器械

1.规格：Fr16 × 30°，视向角：30°，视场角：≥62°，角分辨力: 4.0 C/(°)，分辨率：≥13lp/mm

2.有效景深范围: 2-130mm，最大插入部外径：≤Fr17.5

3.工作长度：206mm±3%

4.器械通道最小宽度：≥φ2.2mm

5.注、排液通道孔径：≥φ1.5mm

6.颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93

7.耐腐蚀性能: 符合b级要求或更优

8.内窥镜与操作器需要一体式设计。鞘体可以旋转

9.器械入口具有防漏水功能

10操作器器械操作通道宽度≧2.2mm

11.进水和出水接头可以360°旋转，手术时可任意选择一不干涉操作的方向，镜子主体可拆卸

（六）图文工作站（高清）（包含主机、显示器、彩色打印机等）

1.视频输入端口：HDMI、DVI、SDI

2.视频流支持：720p、1080p制式

3.包含但不限于以下临床功能：信息录入、采集图像、模板调用、打印报告、设置、报告设计、病历查询、影像报告管理、图像处理与管理

4.影像显示分辨率、静态图像采集分辨率、动态图像采集分辨率 ：1920×1080，1280x720

（七）台车

1.台车顶部配有配装有显示屏双关节气动支臂，显示器视角可自由调节，屏幕可360°旋转、可调节升降，气动支臂最大承重≤16Kg；

2.钢板厚度≥1.5mm，静电喷涂表面处理

3.台车隐藏式配装≧6位国标五孔电源插座

4.台车立柱具备防腐功能

5.台车配置有快速安装扩展槽，可加挂侧面显示器支臂，软镜挂架，冲洗液体袋支架等

6.底盘四角配减震防撞护角；配有脚轮；背面有理线孔位、散热孔

7.首层隔板配有双孔位摄像头挂架，且配备保护摄像头装置

（八）配置清单

1.医用内窥镜摄像系统	1台

2.4K光学摄像头	1个

3.医用监视器	1台

4.医用内窥镜冷光源	1台

5.内窥镜子宫膨腔泵	1台（备注：配2套硅胶管，可高温高压灭菌和低温等离子灭菌）

6.一体式手术镜	4支

7.直剪、异物钳、抓取钳、活检钳	各2把	（备注：1.工作长度：380mm，器械外径：Φ2.2mm（7Fr）；2.耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

3.灭菌:压力蒸气灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌，器械头部需要可360度旋转）

8.图文工作站	1套

9.内窥镜推车	1台

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、供货时间、地点及验收方式

- （一）供货时间

合同签订之日起30天内全部交货并安装调试完毕。

（二）供货地点

供货地点：重庆市铜梁区人民医院指定地点。

（三）交货方式：由中标人自行办理货物的运输等事宜，运输方式自定。货物送达后现场验收，全部安装完成后进行整体验收，验收由合同甲方负责组织实施。

## 二、产品包装和运输要求

中标人负责设备的包装和运输。提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

## 三、履约验收

本项目采购货物的履约验收，其方式、程序、内容和验收标准等事项，按甲方规定和合同约定执行。

（一）出厂检验

1.乙方自行出厂检验

货物在出厂前，乙方按合同约定的标准和事项自行对其质量进行检验。乙方出厂检验合格，出具质量合格证，或质量合格证明文件，交付的同时向甲方提交。

2.出厂检验的其他要求：无。

（二）到货检验

1.货物交货后，采购方应当在现场检验，包括但不限于外包装、合同号、箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料等；检验货物品名、型号规格、数量、外观、产品合格证、质量保证书、技术资料、出厂日期、出厂编号、货物编目编码、打码贴签等。涉及进口产品的，供货方应当出示中华人民共和国海关出具的检验证书等相关证明材料。

2.到货检验由双方共同进行，供货方应当自费派遣代表到场参加到货检验，采购方应予提供必要的临时办公场所和出入许可等。

3.在到货检验中发现货物短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由成交人负责，成交人应当补齐、更换及采取其他补救措施。

4.在到货交接中，双方应当共同签署《铜梁区人民医院医用设备货物验收交接表》，列明交结结果，包括交接中发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

5.到货交结结果不能对抗在货物的安装、调试、检测、验收中及质量保证期内发现的货物质量问题，亦不能免除或影响供货方依照合同约定对采购方负有的包括货物质量在内的任何义务或责任。

6.到货检验的时间以甲方通知为准。

7.到货检验的其他要求：无。

（三）安装、调试

1.到货检验完成后，供货方应当按合同约定对货物进行安装、调试。

2.在安装、调试过程中，如出现安装、调试不成功或造成货物损坏的情况，供货方应当承担责任。

3.双方应当对货物的安装、调试情况共同进行记录。

4.货物到货后，供货方应当按采购方规定时间完成安装调试

5.安装、调试的其他要求：无。

（四）检测

1.对货物进行检测，以确定货物是否达到合同约定的技术性能指标。检测应当按照下列方式进行：

供货方邀请甲方认可的具备相关资质的第三方机构进行检测，第三方专业机构检测所发生的费用由供货方承担。

- 由于非采购方原因货物在检测中未能达到合同约定的技术性能指标，则供货方应当在双方同意的期限内采取措施消除货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，再次进行检测。

- 由于非采购方原因货物未能达到合同约定的技术性能指标时，为供货方进行检测的机会不超过1次，仍不满足合同约定的，采购方有权终止合同，由此带来的一切损失由供货方承担。

4.双方应当共同记录货物检测情况，对于未达到技术性能指标的，应当如实记录原因及处理情况等。

5.检测的其他要求：如果采购设备属于强制检定、计量检测、校准类型的设备，则必须约请技术监督部门进行计量检定。

（五）验收

验收工作由采购方牵头组织开展。单价20万元以下设备由医学装备科、使用科室、财务科及供货方共同进行货物验收和性能验收；单价在20万元以上的设备，供货方邀请甲方认可的具备相关资质的第三方机构进行性能检测验收，合格后，再由医学装备科、使用科室、财务科及供货方人员进行综合验收，第三方机构出具的性能检测验收报告作为综合验收依据；其他技术复杂的医用设备验收，经分管领导批准或合同约定，可邀请具备相应技术能力的第三方机构共同参加；若合同有其他规定的按照合同具体约定执行验收。

1.符合下列情形，双方签署货物验收报告：

（1）货物达到合同约定的技术性能指标或第三方专业机构检验合格。

（2）供货方按照合同约定应当承接的配套服务或伴随服务，经采购方确认已经完成。

2.双方应当签署货物验收报告，验收日期为签署货物验收报告的日期。货物验收报告分批次签署的，最后一批货物验收报告签署日期为验收日期。

3.货物验收合格后，供货方应当向采购方办理货物交接手续，货物转入运行、使用、维护阶段。

4.特别提醒条款：

（1）应当取得医疗设备注册证的设备，所提供医疗设备产品注册证必须真实有效。

（2）所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗设备产品注册证所标明的完全一致。

（3）国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗设备注册证号。

（4）发票上所列品名、品牌、规格型号必须与合同所列完全一致，同时与设备的商标和铭牌标识完全一致。

5.验收的其他要求：无。

（六）设备交货时间与设备出厂时间相隔不超过6个月。

（七）设备使用年限≥10年.

## 四、质量保证售后服务需求

1.免费保修期：自交货验收合格之日算起，所有产品质保 36  个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，保修费用不得超过合同金额的5%/年。

2.出现故障响应时间：响应时间2小时，本地维修到达现场时间4小时以内(节假日照常服务)，外地维修到达现场时间8小时以内(节假日照常服务)。

3.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）

4.软件升级（如涉及）：终身免费升级

5.凡涉及与医院HIS、LIS、PACS、电生理系统、病理信息系统等系统连接的设备，要求具有标准数字接口，若投标产品没有匹配的接口，由中标供应商负责改造并承担相应费用。（如涉及）。

6.安装、验收及培训：供应商免费送货上门，免费安装培训。按合同规定的时间内发货到甲方指定地点，并完成安装、调试与技术培训，交付甲方验收。免费提供视频培训或现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。货物到达现场后，投标供应商应在具体使用科室人员及医学工程科验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观、安装调试。产品到货验收时，厂家须向我院提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。验收标准按国家标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。仪器技术指标经验收合格后，出具验收报告并正式交付用户使用。

7.包装和运输：投标供应商负责设备的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

8.安装验收完毕后七日内对买方≥2人进行培训

## 五、报价要求

（一）投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、施工费、安装费、税金等所有一切费用。

## 六、付款方式

1.合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

2.本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续。

3.货物验收合格后，成交人向采购人提供相关票据单证，采购人支付合同总金额的100% 。

## 七、违约责任

（一）供货方未经采购方同意而延期交付时，应当向采购方偿付违约金，违约金每天按违约货物金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响采购方任务实施，采购方可以解除合同，而由此给采购方造成的实际损失，供货方应当给予足额赔偿。

（二）供货方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给采购方或产品使用单位造成损失的，供货方应按损失金额予以赔偿。

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）质量保证金或违约金均不足以弥补损失的，采购方有权就实际损失另行向供货方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购方实际经济损失、采购方因赔偿第三方而产生的损失、采购方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

## 八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）若成交人在设施设备运输、安装、施工、调试、所有向采购人提供的现场服务等过程中致货物损坏或造成他人财产损失、人身伤害的，由成交人承担相应法律责任，采购人概不负责。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无。 |
| （三） | 保证金 |  | 无。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）根据询价小组确定的候选人排名，优先确定排名第一的投标人为第一成交候选人。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

（三）若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，也可重新招标。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%。

（二）供货方应当在签订合同前将履约保证金缴纳至采购方财务部门。

（三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

（四）供货方不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，采购方在技术允许的范围内自行修理或采购方有权委托第三方维修，费用由供货方承担，采购方有权从履约保证金中予以扣除。

（五）供货方应当向采购方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向供货方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：采购方实际经济损失、采购方因赔偿第三方而产生的损失、采购方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）本项目质保期满，供货方未发生合同项下的违约责任，采购方接到供货方履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目质保期内，因供货方发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，采购方接到供货方履约保证金返还申请后，扣减供货方缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）采购方无正当理由逾期未退还供货方履约保证金时，供货方可以向采购方所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购方责任致使供货方履约保证金受到损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

## 七、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市铜梁区人民医院采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件。

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）。

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查

## 第六篇  合同草案条款

合同样本

采购项目

合同样本

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方（采购单位）：

乙方（供 应 商）：

签订时间：

签订地点：

第一部分  合同通用条款

（见招标文件通用文件中《合同通用条款》）

第二部分  合同专用条款

（采购项目有专用合同范本的，按范本拟制）

- 一、项目信息

签订日期：    年  月  日

签订地点：

- 二、合同标的及金额

| 序号 | 货物 名称 | 生产厂家、品牌及规格型号 | 器械标准编码 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 详见附件 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额（人民币大写）： 元 （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）配置清单应当与投标（报价）文件或者补充约定完全一致。

（二）其他：无

- 三、交付时间、地点及方式

（一）交付时间：合同签订之日起XX天内全部交货并安装调试完毕

（二）交付地点：重庆市铜梁区或指定地点，联系人：

（三）交付方式：由甲方自行办理货物的运输等事宜，运输方式自定。货物送达后现场验收，全部安装完成后进行整体验收，验收由合同甲方负责组织实施。

注意：确保设备运输时在物流、快递表面注明设备名称和合同编号。

- 四、运输和保险

（一）乙方负责将货物运抵合同约定的甲方指定地点或其他同意的地点。

以上所发生的相关费用应当包括在合同总价中。

（二）货物交付前，乙方应当对运输、搬卸和交接过程中的丢失或损坏等问题负责。

- 五、履约验收

本合同交付货物的履约验收，其方式、程序、内容和验收标准等事项，按甲方规定和合同约定执行。

（一）出厂检验

1.乙方自行出厂检验

货物在出厂前，乙方按合同约定的标准和事项自行对其质量进行检验。乙方出厂检验合格，出具质量合格证，或质量合格证明文件，交付的同时向甲方提交。

2.出厂检验的其他要求：无。

2.出厂检验的其他要求：无。

（二）到货检验

1.货物交货后，采购方应当在现场检验，包括但不限于外包装、合同号、箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料等；检验货物品名、型号规格、数量、外观、产品合格证、质量保证书、技术资料、出厂日期、出厂编号、货物编目编码、打码贴签等。涉及进口产品的，供货方应当出示中华人民共和国海关出具的检验证书等相关证明材料。

2.到货检验由双方共同进行，供货方应当自费派遣代表到场参加到货检验，采购方应予提供必要的临时办公场所和出入许可等。

3.在到货检验中发现货物短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由供货方负责，供货方应当补齐、更换及采取其他补救措施。

4.在到货交接中，双方应当共同签署《铜梁区人民医院医用设备货物验收交接表》，列明交结结果，包括交接中发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

5.到货交结结果不能对抗在货物的安装、调试、检测、验收中及质量保证期内发现的货物质量问题，亦不能免除或影响供货方依照合同约定对采购方负有的包括货物质量在内的任何义务或责任。

6.到货检验的时间以甲方通知为准。

7.到货检验的其他要求：无。

（三）安装、调试

1.到货检验完成后，供货方应当按合同约定对货物进行安装、调试。

2.在安装、调试过程中，如出现安装、调试不成功或造成货物损坏的情况，供货方应当承担责任。

3.双方应当对货物的安装、调试情况共同进行记录。

4.货物到货后，供货方应当按采购方规定时间完成安装调试

5.安装、调试的其他要求：无。

（四）检测

1.对货物进行检测，以确定货物是否达到合同约定的技术性能指标。检测应当按照下列方式进行：

检测工作由采购方牵头组织开展。单价20万元以下设备由医学装备科、使用科室、财务科及供货方共同进行性能检测；单价在20万元以上的设备，供货方邀请甲方认可的具备相关资质的第三方机构进行性能检测验收，第三方专业机构检测所发生的费用由供货方承担。

2.由于非采购方原因货物在检测中未能达到合同约定的技术性能指标，则供货方应当在双方同意的期限内采取措施消除货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，再次进行检测。

3.由于非采购方原因货物未能达到合同约定的技术性能指标时，为供货方进行检测的机会不超过1次，仍不满足合同约定的，采购方有权终止合同，由此带来的一切损失由供货方承担。

4.双方应当共同记录货物检测情况，对于未达到技术性能指标的，应当如实记录原因及处理情况等。

5.检测的其他要求：如果采购设备属于强制检定、计量检测、校准类型的设备，则必须约请技术监督部门进行计量检定。

（五）验收

1.符合下列情形，双方签署货物验收报告：

（1）货物达到合同约定的技术性能指标或第三方专业机构检验合格。

（2）供货方按照合同约定应当承接的配套服务或伴随服务，经采购方确认已经完成。

2.双方应当签署货物验收报告，验收日期为签署货物验收报告的日期。货物验收报告分批次签署的，最后一批货物验收报告签署日期为验收日期。

3.货物验收合格后，供货方应当向采购方办理货物交接手续，货物转入运行、使用、维护阶段。

4.特别提醒条款：

（1）应当取得医疗设备注册证的设备，所提供医疗设备产品注册证必须真实有效。

（2）所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗设备产品注册证所标明的完全一致。

（3）国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗设备注册证号。

（4）发票上所列品名、品牌、规格型号必须与合同所列完全一致，同时与设备的商标和铭牌标识完全一致。

5.验收的其他要求：无。

六、售后服务

（一）自货物验收合格之日起，货物免费质保期为   个月。在免费质保期内，出现质量问题，甲方提出后，乙方应当在   小时内响应，   小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务，超出质保期后，维保费用（包工包料）为合同成交价的  %/年。

（二）乙方不能按约定期限派人保修的，甲方在技术允许的范围内自行修理或甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。

（三）因设计、制造缺陷导致货物质量问题或存在质量隐患的，乙方应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失，甲方有权向乙方追偿。

（四）在货物质保期内，乙方提供维护保障。质保期外，乙方应按甲方要求提供技术支持服务和系统软件升级换代等售后服务，备品备件应当以不高于其投标（报价）文件或本合同约定的价格向甲方供应。

（五）具体售后服务方案：详见附件。

- 七、履约保证金

（一）本项目采购合同履约保证金为合同金额的10%（不超过10%），暨本合同履约保证金为/元人民币（小写¥/）。

（二）乙方应当在签订合同前缴纳履约保证金。

（三）若供货未按时交付货物或货物履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

（四）乙方不能按约定期限执行合同条款中的售后服务项目的，甲方在技术允许的范围内自行修理或甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从履约保证金中予以扣除。

（五）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。履约保证金不足以弥补损失的，采购有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

（六）本项目采购合同履约期满，乙方未发生合同项下的违约责任，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，按流程办理履约保证金返还，履约保证金返还不计利息。本项目采购合同履约期满，因乙方发生合同项下的违约责任，产生违约金或赔偿金时，甲方接到乙方履约保证金返还申请后，扣减乙方缴纳的履约保证金，按流程办理剩余履约保证金返还，剩余履约保证金返还不计利息。

（七）采购方无正当理由逾期未退还供货方履约保证金时，供货方可以向采购方所在地人民法院提起诉讼。诉讼结果是因采购方责任致使供货方履约保证金受到损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

- 八、采购资金结算

1.合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

2.本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续。

- 3.货物验收合格后，甲方凭乙方提供的相关票据单证，向乙方支付合同总金额的100% 。

- 十、违约责任

（一）乙方未经甲方同意而延期交付时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约货物中标金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或交付时间影响甲方任务实施，甲方可以解除合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

（二）乙方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给甲方或产品使用单位造成损失的，乙方应按损失金额予以赔偿。因甲方不具备接收条件或拒绝接收，致使乙方无法按期交付并造成损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

（三）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

（四）履约保证金或违约金均不足以弥补损失的，甲方有权就实际损失另行向乙方主张损失赔偿责任，损失的范围包括但不限于：甲方实际经济损失、甲方因赔偿第三方而产生的损失、甲方因处理争议而产生的损失（包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费等）等。

- 十一、争议解决方式

合同履行过程中发生争议，先按照合同通用条款约定的争议解决方式处理，处理不成功的，甲方或者乙方可以向合同履行地人民法院提起诉讼。

- 十二、合同生效

（一）乙方向甲方缴纳履约保证金、经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务。

（二）本合同一式五份，由甲方执四份，乙方执一份，正副本具有同等法律效力。

- 十三、其他事项

（一）货物所有权和损毁、灭失风险自验收合格后，由乙方转移给甲方。

（二）其他：无。

- 十四、附件

（一）技术指标参数响应偏离表

（二）交货清单

（三）易损易耗件清单（主要产品零配件）

（四）售后服务承诺

（五）供应商承诺声明

（六）廉洁诚信经营承诺书

（七）法定代表人资格证明书

（八）法定代表人授权书

注释：本项目采购文件、乙方投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺，均为签订合同的依据是采购项目不可或缺的重要组成部分。

| 甲 方：（公章） | 乙 方：（公章） |
| --- | --- |
| 委托代理人： 电 话： 账户名称： 开户银行： 账 号： 通讯地址： | 统一社会信用代码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 账户名称： 开户银行： 账 号： 通讯地址： |

## 第七篇  响应文件格式要求

- 一、投标文件构成要件及顺序

- （一）经济部分

1.投标报价表

（二）技术（质量）部分

1.技术（质量）响应偏离表

2.其他资料（格式自定）

（三）服务部分

1.服务响应偏离表

2.其它优惠服务承诺（格式自定）

（四）资格条件及其他

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格条件证书或证明文件

（五）其他资料

1.详见附件

2.产品彩页及产品相关资料。

3.其他与项目有关的资料（自附）

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则视为无效。

- 二、投标文件的制作

（一）投标人务必制作文件目录。

（二）投标文件份数。正本1份，副本3份，正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

- （四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖投标人鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的投标文件装入文件袋中，并在文件袋封面加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

## 一、经济部分

投标报价表

项目名称：医用内窥镜摄像系统（宫腔镜工作站）（三次）

项目编号：

投标单位名称：

| 名称 | 数量 | 生产厂家及规格型号 | 单价（万元） | 综合报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  |
| 本项目报价为人民币报价。 |  |  |  |  |

填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2024年  月  日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”（如果有）中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）报名表

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

- （二）交货清单

- 交货清单

项目名称：              项目编号：               包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产厂家） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 交货时间 | 交货地点 | 交货方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表作为货物验收的依据，务必罗列所有产品，并标明生产厂家或品牌、规格型号、单位和数量等。

（三）易损易耗件清单（主要产品零配件）

易损易耗件清单（主要产品零配件）

项目名称：            项目编号：         包号：       金额：元

| 序号 | 易损易耗件名称 | 规格型号 | 品牌（生产厂家） | 单位 | 单价 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

（四）售后服务方案

售后服务方案

（由投标供应商根据项目需求及技术评审表中“售后服务”评审细则自行拟定，应包括但不限于针对本项目配置的维保人员、定期保养方案、故障处理的应对与解决方案、临床使用及维修培训方案、备品备件的库存及到货时间等因素）

附1：零配件保证供应时间承诺书

零配件保证供应时间承诺书（格式仅供参考）

（采购机构名称）：

我方所制造的产品委托                         （投标供应商单位名称）参加贵单位组织的编号为             （项目编号）的               （项目名称）采购活动，现就有关事项承诺如下：

我方所制造的                （产品名称）        （规格型号）的零配件保证供应时间为：      年。

在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购单位的检查验证。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受采购单位按国家规定作出的相关处罚。

特此承诺。

投标供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月   日

附2：技术支持和服务网点

- 技术支持和服务网点

#### （由投标供应商自行拟定）

（五）： 试剂耗材报价及其他与报价有关的资料、文件（投标人根据所投产品及自身实际情况，选择使用“方式一”、“方式二”或“方式三”进行填报），如涉及。

方式一：

试剂耗材报价表

项目名称：                                             项目编号：                                    包号：

| 序号 | 试剂耗材名称 | 试剂耗材预估年用量 | 医疗器械注册证上名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 医疗器械注册证号 | 单人份报价（元） | 试剂耗材年使用预估量② | 试剂耗材年使用预估金额（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 例/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.投标供应商需填写上述表格中全部★试剂耗材，否则视为无效投标。 2.此表信息仅作为价格评审依据，不作为本次采购合同标的。后期若需引进，以我院与生产厂家授权试剂耗材供应商实际签订价格为准，但不得高于此次报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：           （签字或盖章）

日期：      年   月   日

辅材报价表

项目名称：                                             项目编号：                                    包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 价格（元） | 使用试剂耗材年预估使用量 | 单项使用试剂耗材年预估金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单人份报价： 元/人份 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或盖章）

日期：      年   月   日

请投标人在此列明试剂耗材的单人份报价核算过程及相关证明文件：

单人份报价核算过程举例说明：A试剂单人份报价为10元/人份=2万元/盒（以证明材料为准）÷2000人份/盒（以证明材料为准）

如质控需要消耗试剂的，需要扣除消耗的试剂数量，以实际能够用于检测工作的数据进行计算。

请投标人在此列明试剂耗材的单人份报价核算过程：

方式二：如设备使用中不涉及任何专用试剂耗材的，填写下文，如涉及请删除此函

投标产品不涉及专机配套试剂耗材的承诺函 致： （采购机构名称）： 我方承诺：本项目所报价产品不涉及使用专机试剂耗材。 特此承诺。 投标供应商全称： （盖章） 法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

- 方式三：如愿意终身免费供应试剂耗材的，填写下文，如涉及请删除此函

承诺函 致： （采购机构名称）： 我方承诺： 。 特此承诺。 投标供应商全称： （盖章） 法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

（六）其他与项目有关的资料（自附）

封面

在    年    月    日  :  之前不得启封

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标单位：

（结束）